Приложение 3

|  |  |  |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Директор по производству |
|  |  |  |  |  |  | Д.О. Ежуров |
|  |  |  |  |  |  | "27" декабря 2017 г. |
| Перечень средств измерения и контроля АО «Далур» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование СИ | Предел измерения | Заводской номер | Межповерочный инвервал (месяцев) | Место установки | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЦПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Штангенциркуль ШЦ 150 | 150 | 31001656 | 12 | РММ |  |
| 2 | Штангенциркуль ШЦ 150 | 150 | 4125396 | 12 | РММ |  |
| 3 | Штангенциркуль ШЦ 250 | 250 | Б759486 | 12 | РММ |  |
| 4 | Штангенциркуль ШЦ 250 | 250 | Б002308 | 12 | РММ |  |
| 5 | Взлёт УТ | 2..300*мм | 602714 | 48 | Участок КИПиА |  |
| Главный Корпус |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Преобр. рН202G | 0-10 рН | 916719720 | 12 | РН в реакторе поз. 39-1 |  |
| 7 | Преобр. пром. П-215И | 0-10 рН | 0160 | 12 | РН в реакторе поз. 39-2 |  |
| 8 | Преобр. пром. П-215И | 0-10 рН | 0015 | 12 | РН в реакторе поз. 39-3 |  |
| 9 | Преобр. пром. П-210 | 0-10 рН | 0018 | 12 | РН в поз. 7-1 |  |
| 10 | Взлет МР УРСВ-510ц | 0-400 м3/ч | 1100857 | 48 | расход ПР поз. 5 |  |
| 11 | Взлет МР УРСВ-510ц | 0-400 м3/ч | 1101131 | 48 | расход ПР поз. 3-1 |  |
| 12 | Взлет МР УРСВ-510ц | 0-400 м3/ч | 1101526 | 48 | расход ПР поз. 3-2 |  |
| 13 | Взлет МР УРСВ-510ц | 0-400 м3/ч | 1101256 | 48 | расход ПР поз. 3-3 |  |
| 14 | Взлет МР УРСВ-510ц | 0-400 м3/ч | 1101138 | 48 | расход ПР поз. 3-4 |  |
| 15 | ADMAG AXF050G | 0-10 м3/ч | S5L905273 | 48 | расход воды в п.9 |  |
| 16 | ADMAG AXF050G | 0-5 м3/ч | S5L905275 | 48 | расход поз. 14 |  |
| 17 | ADMAG AXF050G | 0-10 м3/ч | S5L905276 | 48 | расход поз. 13 |  |
| 18 | ADMAG AXF050G | 0-10 м3/ч | S5L905278 | 48 | расход поз. 16 |  |
| 19 | Взлёт ЭР (ДУ 20) | 0-0,5 м3/ч | 502209 | 48 | расход поз. 46 |  |
| 20 | ADMAG AXF 010G | 0-0,1 м3/ч | S5G704340 | 48 | расход кислоты в п. 8-2 |  |
| 21 | Манометр МПЗ-У-100 | 0..16 кгс/см2 | 702328 | 12 | осушитель колонна 1 |  |
| 22 | Манометр ОБМ1-100 | 0..16 кгс/см2 | 1955071 | 12 | осушитель колонна 2 |  |
| 23 | Манометр ОБМ1-100 | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | выходнаямагистраль осушителя |  |
| 24 | Манометр ДТР-СМ | 0..16 кгс/см2 | 808 | 12 | входная магистраль осушителя |  |
| 25 | Манометр ДМ02-160-1-М | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | воздух, п.6 |  |
| 26 | Манометр ДМ90-100-1-М | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | ВР п.3-4 |  |
| 27 | Манометр ДМ90-100-1-М | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | ВР п.3-3 |  |
| 28 | Манометр ДМ90-100-1-М | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | ВР п.3-2 |  |
| 29 | Манометр ДМ90-100-1-М | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | ВР п.3-1 |  |
| 30 | Манометр МП4-У | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | давление ПР, насосная |  |
| 31 | Манометр МВП-100 | 0..1 МПа | 825169 | 12 | воздух, п.9 |  |
| 32 | Манометр МВП3А-У | -1..15 кгс/см2 | б/н | 12 | воздух, п.39-3 |  |
| 33 | Весы ВПА-500 | 0..500 кг | 14393 | 12 | ГК |  |
| 34 | Весы МП-600 | 0..600 кг | 77566 | 12 | ГК |  |
| 35 | Весы ЦКВ-1 | 0..1000 кг | 7396 | 12 | крановые |  |
| 36 | Преобр. пром. П-210 | 0-10 рН | 0004 | - | РН поз. 6 |  |
| 37 | Преобр. пром. П-210 | 0-10 рН | 0009 | - | РН поз. 13 |  |
| 38 | Преобр. пром. П-210 | 0-10 рН | 0020 | - | РН поз. 8-1 |  |
| 39 | Преобр. пром. П-210 | 0-10 рН | 0004 | - | РН в поз. 14 |  |
| 40 | Преобр. пром. П-210 | 0-10 рН | 0058 | - | РН поз. 9 |  |
| 41 | Взлет УРСВ-010М | 0-1600 м3/ч | 308763 | - | общий расход ПР |  |
| 42 | ADMAG AXF050G | 0-3,2 м3/ч | S5L905274 | - | расход воды в п. 8-2 |  |
| 43 | ADMAG AXF050G | 0-1 м3/ч | S5L905277 | - | расход поз. 12 |  |
| 44 | Взлёт ЭР (ДУ 20) | 0-1,8 м3/ч | 501858 | - | расход поз. 15 |  |
| 45 | Диск 250-1021 | 0..10 м3/ч | 90045 | - | п. 16 |  |
| 46 | Диск 250-1321 | 0..10 рН | 90040 | - | рН п.7-1 |  |
| 47 | Диск 250-1021 | 0..10 м3/ч | 90047 | - | п. 13 |  |
| 48 | Диск 250-2261 | 0..0,6 МПа | 84080 | - | Давление ПР |  |
| 49 | Диск 250-1221 | 0..1600 м3/ч | 86159 | - | Расход ПР |  |
| 50 | Диск 250-1021 | 0..160 см | 90042 | - | Уровень ПР |  |
| 51 | Диск 250-1021 | 0..10 м3/ч | 90049 | - | Расход п.12 |  |
| 52 | Диск 250-1021 | 0..10 рН | 90044 | - | рН п.14 |  |
| 53 | Диск 250-1021 | 0..4 м | 90048 | - | уровень п.46 |  |
| 54 | Диск 250-1021 | 0..10 м3/ч | 90046 | - | расход п.10 - п.8-2 |  |
| 55 | Диск 250-2221 | 0..3,2 м3/ч | 85548 | - | расход п.10-п.9 |  |
| 56 | Диск 250-2221 | 0..1,8 м3/ч | 21209 | - | расход п.15 |  |
| 57 | Диск 250М-10 | 0..10 м3/ч | 1628 | - | расход п.14 |  |
| 58 | Диск 250-1021 | 0..4 м | 1635 | - | уровень п.46-2 |  |
| 59 | Диск 250М-20 | 0..100 л/ч | 2402 | - | расход п.11 - п.8-2 |  |
| 60 | Диск 250-1321 | 0..10 рН | 72985 | - | рН п.39-3 |  |
| 61 | Диск-250-2321 | 0..10 рН | 90952 | - | рН п.39-2 |  |
| 62 | Диск-250-2321 | 0..10 рН | 90951 | - | рН п.39-1 |  |
| 63 | АЖК-3101 | 0..100 г/л | 516 | - | п.9 |  |
| 64 | АЖК-3101 | 0..50 г/л | 512 | - | п.8-1 |  |
| 65 | АЖК-3101 | 0..50 г/л | 514 | - | п.13 |  |
| 66 | АЖК-3101 | 0..15 г/л | 515 | - | п.7-1 |  |
| 67 | АЖК-3101 | 0..15 г/л | 513 | - | п.6 |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |
| Кислотный склад |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Multiranger 100 | 0..6 м | PBD/V0150001 |  | Ёмкость №№ 1, 2 |  |
| 70 | Multiranger 100 | 0..6 м | PBD/V0150002 |  | Ёмкость №№ 3, 4 |  |
| ТУЗ |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Взлёт МР УРСВ-520ц | 0..320 м3/ч | 1100378 | 48 | ТУЗ №1, ВР 1 канал |  |
| 72 | ADMAG AXF 010G | 0..1 м3/ч | S5L 905295 | 48 | ТУЗ №1, кислота |  |
| 73 | Манометр ДМ02-160-1-М | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | ТУЗ №1, давление ВР |  |
| 74 | Взлёт МР УРСВ-510ц | 0..320 м3/ч | 1101829 | 48 | ТУЗ №2, ВР |  |
| 75 | ADMAG AXF 010G | 0..1 м3/ч | S5L 905294 | 48 | ТУЗ №2, кислота |  |
| 76 | Взлёт МР УРСВ-510ц | 0..320 м3/ч | 1101628 | 48 | ТУЗ №3, ВР |  |
| 77 | ADMAG AXF 010G | 0..1 м3/ч | S5L 905293 | 48 | ТУЗ №3, кислота |  |
| 78 | Манометр МП4-У | 0..10 | 831951 | 12 | ТУЗ №3, давление ВР |  |
| 79 | Взлёт МР УРСВ-510ц | 0..320 м3/ч | 1100413 | 48 | ТУЗ №4, ВР |  |
| 80 | ADMAG AXF 010G | 0..1 м3/ч | S5L 905291 | 48 | ТУЗ №4, кислота |  |
| 81 | Манометр ДМ02-160-1-М | 0..16 | б/н | 12 | ТУЗ №4, давление ВР |  |
| 82 | Взлёт МР УРСВ-510ц | 0..300 м3/ч | 1101036 | 48 | ТУЗ №5, ВР |  |
| 83 | ADMAG AXF 010G | 0..1 м3/ч | S5L 905292 | 48 | ТУЗ №5, кислота |  |
| 84 | манометр ОБМ100 | 0..16 кгс/см2 | 997891 | 12 | ТУЗ №5, давление ВР |  |
| 85 | Взлёт МР УРСВ-520ц | 0..300 м3/ч | 1100378 | 48 | ТУЗ №6, ВР 2 канал |  |
| 86 | ADMAG AXF 010G | 0..2 м3/ч | S5L 905290 | 48 | ТУЗ №6, кислота |  |
| 87 | Манометр МП4-У | 0..10 | 299694 | 12 | ТУЗ №6, давление ВР |  |
| 88 | манометр М-4/1 | 0..1,6 МПа | 40142 | 12 | Давление ВР |  |
| 89 | Диск 250М | 0..320 м3/ч | б/н | - | ТУЗ №1, ВР |  |
| 90 | Диск-250-2221 | 0..1 м3/ч | 85464 | - | ТУЗ №1, кислота |  |
| 91 | Диск 250-1221 | 0..320 м3/ч | 33476 | - | ТУЗ №2, ВР |  |
| 92 | Диск-250-2221 | 0..1 м3/ч | 85547 | - | ТУЗ №2, кислота |  |
| 93 | Диск-250-2221 | 0..320 м3/ч | 84078 | - | ТУЗ №3, ВР |  |
| 94 | Диск-250-2221 | 0..1 м3/ч | 85463 | - | ТУЗ №3, кислота |  |
| 95 | Диск-250-2221 | 0..320 м3/ч | 84077 | - | ТУЗ №4, ВР |  |
| 96 | Диск-250-2221 | 0..1 м3/ч | 85466 | - | ТУЗ №4, кислота |  |
| 97 | Диск-250-2221 | 0..300 м3/ч | 84076 | - | ТУЗ №5, ВР |  |
| 98 | Диск-250-2221 | 0..1 м3/ч | 85462 | - | ТУЗ №5, кислота |  |
| 99 | Диск-250-1221 | 0..300 м3/ч | 41394 | - | ТУЗ №6, ВР |  |
| 100 | Диск-250-2221 | 0..1 м3/ч | 85465 | - | ТУЗ №6, кислота |  |
| 101 | Диск-250-2221 | 0..1,6 м | 91185 | - | уровень ПР |  |
| 102 | Multiranger 100 | 0..1,6 м | PBD/ B9230151 | - | уровень ПР |  |
| 103 | Диск-250-2221 | 0..1,5 м3/ч | 91184 | - | Расход NaNO3 |  |
| 104 | Взлёт ЭР-011 ДУ20 | 0..1,5 м3/ч | 501859 | - | Расход NaNO3 |  |
| 105 | Диск-250-1221 | 0..1 МПА | 88191 | - | давление воздуха |  |
| 106 | Диск-250-2221 | 0..0,6 МПа | 84079 | - | Давление ВР |  |
| 107 | Диск-250-2221 | 0..1,6 м | 85461 | - | Уровень ВР |  |
| 108 | Multiranger 100 | 0..1,6 м | PBD/ B9230143 | - | Уровень ВР |  |
| Компрессорная |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Манометр ДМ02-160-1-М | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | ресивер №1 |  |
| 110 | Манометр МП4-У | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | ресивер №2 |  |
| 111 | Манометр ДМ02-160-1-М | 0..1,6 Манометр МПа | б/н | 12 | ресивер №3 |  |
| 112 | манометр ДМ2005 | 0..250 кгс/см2 | б/н | 12 | компрессор высого давления |  |
| 113 | манометр | 0..250 кгс/см2 | 141824 | 12 | компрессор высого давления |  |
| компрессор №1 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ЭКМ-1У | 0..10 кгс/см2 | 205480 | 12 | Давление в магистрали |  |
| 115 | ЭКМ-1У | 0..10 кгс/см2 | 245096 | 12 | Давление в магистрали |  |
| 116 | манометр МВП3-У | -1..5 кгс/см2 | б/н | 12 | давление 1 ступень |  |
| 117 | манометр МВПЗ-УУ2 | -1..15 кгс/см2 | б/н | 12 | давление 2 ступень |  |
| 118 | манометр ДМ2005 | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | давление масла |  |
| компрессор №2 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ЭКМ-1У | 0..16 кгс/см2 | 266418 | 12 | Давление в магистрали |  |
| 120 | ЭКМ-1У | 0..16 кгс/см2 | 918853 | 12 | Давление в магистрали |  |
| 121 | манометр МОШ-1-100 | 0..4 кгс/см2 | 1592433 | 12 | давление 1 ступень |  |
| 122 | манометр МОШ-1-100 | 0..16 кгс/см2 | 1111353 | 12 | давление 2 ступень |  |
| 123 | манометр ДМ2005 | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | давление масла |  |
| 124 | манометр ДМ2005 | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | давление охладителя 3 компр. |  |
| 125 | ЭКМ-1У | 0..10 кгс/см2 | 392652 | 12 | давление охладителя 2 компр |  |
| 126 | ЭКМ-1У | 0..10 кгс/см2 | 391979 | 12 | давление охладителя 1 компр |  |
| 127 | Манометр МТП-100 | 0..1 МПа | 804697 | 12 | каоллектор охладителя |  |
| Блок 8-5,6 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500858 | - | скв. 8-32-2 |  |
| 129 | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500925 | - | скв. 8-30-4 |  |
| 130 | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500861 | - | скв. 8-32-3 |  |
| 131 | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500931 | - | скв. 8-26-3 |  |
| 132 | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500856 | - | скв. 8-26-4 |  |
| 133 | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 402935 | - | скв. 8-26-1 |  |
| 134 | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500893 | - | скв. 8-26-2 |  |
| 135 | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500912 | - | скв. 8-32-1 |  |
| 136 | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500926 | - | скв. 8-30-3 |  |
| 137 | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500928 | - | скв. 8-30-2 |  |
| 138 | Взлёт УРСВ-520 | 0..150 м3/ч |  | - | расход ВР |  |
| Операторская блок 8-3 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Multiranger 100 | 0..1,6 м |  | - | Пескоотстойник |  |
| Блок 8-3,4 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | УРСВ -520 | 0..200 м3/ч | МР № 451189 | - | расход ряды 8-11,13 |  |
| 141 | УРСВ -520 | 0..200 м3/ч | МР № 653262 | - | расход ряды 8-15,17 |  |
| Ю-7 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Взлёт РСЛ | 0..200 м3/ч | 500411 | - | Магистраль ПР |  |
| 143 | УРСВ -520 | 0..0,2 м | МР №653355 | - | Магистраль ВР |  |
| Блок 8-1 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | УРСВ -520 | 0..200 м3/ч | МР №653391 | - | Магистраль ВР |  |
| 145 | Взлёт РСЛ | 0..300 м3/ч | 600659 | - | Магистраль ПР |  |
| Блок 7-2 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | УРСВ -520 | 0..200 м3/ч | МР №451188 | - | Магистраль ВР |  |
| 147 | УРСВ -510 | 0..200 м3/ч | МР №451065 | - | Магистраль ВР |  |
| ЛСУ "Западная" |  |  |  |  |  |  |
| ТУЗ |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Взлет МР УРСВ-510ц | 0-300 м3/ч | 1100318 | 48 | расход ВР ТУЗ 1 |  |
| #ССЫЛКА! | Взлет МР УРСВ-510ц | 0-200 м3/ч | 1100718 | 48 | расход ВР ТУЗ 2 |  |
| #ССЫЛКА! | Взлет МР УРСВ-510ц | 0-300 м3/ч | 1100103 | 48 | расход ВР ТУЗ 3 |  |
| #ССЫЛКА! | Взлет МР УРСВ-520ц | 0-300 м3/ч | 1101848 | 48 | расход ВР ТУЗ 4,5 |  |
| #ССЫЛКА! | Взлёт ЭР (ДУ 20) | 0-0,8 м3/ч | б/н | 48 | расход кислоты ТУЗ 5 |  |
| #ССЫЛКА! | Эксперт-912А ДУ10 | 0-0,8 м3/ч | 800528 | 48 | расход кислоты ТУЗ 4 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 015G | 0-0,8 м3/ч | S5K803279 | 48 | расход кислоты ТУЗ 1 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 015G | 0-0,8 м3/ч | S5HA05796 | 48 | расход кислоты ТУЗ 2 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-0,8 м3/ч | S5GB05323 | 48 | расход кислоты ТУЗ 3 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..10 кгс/см2 | 288190 | 12 | Давление ВР |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП-У | 0..10 кгс/см2 | 942469 | 12 | Давление перед фильтром ВР |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | Давление ПР |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | ресивер 1 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | ресивер 2 |  |
| #ССЫЛКА! | манометр ОБМ100 | 0..10 кгс/см2 | 2977991 | 12 | воздушная магистраль |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-3,4 м3/ч | S5GB05329 | - | расход нитрита натрия |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-3,4 м3/ч | S5GB05324 | - | расход нитрита натрия |  |
| #ССЫЛКА! | Multiranger 100 | 0-1,6 м | PBD/V0150002 | - | уровень ПР, ВР. Операторская |  |
| Сорбционная установка |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 150G | 0-300 м3/ч | S5GB05243 | 48 | расход ПР колонна 2-1 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 150G | 0-300 м3/ч | S5GB05244 | 48 | расход ПР колонна 2-2 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 200G | 0-300 м3/ч | S5GB05411 | 48 | расход ПР колонна 2-3 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | давление п. 4-2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-УУ2 | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | давление воздуха |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр ДМ90-100-1-М | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | давление 2-1 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр ДМ90-100-1-М | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | давление 2-2 |  |
| #ССЫЛКА! | Диск-250М-10 | 0-300 м3/ч | 1774 | - | расход ПР колонна 2-1 |  |
| #ССЫЛКА! | Диск-250М-10 | 0-300 м3/ч | 1765 | - | расход ПР колонна 2-2 |  |
| #ССЫЛКА! | KN270 | 0..300 м3/ч | б/н | - | расход в колонне 2-3 |  |
| #ССЫЛКА! | KN270 | 0..6 кгс/см2 | б/н | - | давление ПР |  |
| Блок 10-5 |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500917 | - | блок 10-5, скв. 10-34-1 |  |
| #ССЫЛКА! | Взлёт ЭР (ДУ 40) | 0..54,34 м3/ч | 500881 | - | блок 10-5, скв. 10-34-3 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 100G | 0-100 м3/ч | S5GB05283 | - | блок 10-5 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 100G | 0-100 м3/ч | S5GB05282 | - | блок 10-5 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 080G | 0-100 м3/ч | S5GB05358 | - | блок 10-4б |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0..54,34 м3/ч | S5GB05333 | - | блок 10-4б |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-10 м3/ч | S5GB05326 | - | блок 10-5, скв. 10-34-4 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-10 м3/ч | S5GB05332 | - | блок 10-5, скв. 10-34-5 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-10 м3/ч | S5GB05349 | - | блок 10-5, скв. 10-34-6 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-10 м3/ч | S5GB05336 | - | блок 10-5, скв. 10-34-7 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-10 м3/ч | S5GB05338 | - | блок 10-5, скв. 10-34-8 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-10 м3/ч | S5GB05330 | - | блок 10-5, скв. 10-34-9 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-10 м3/ч | S5GB05322 | - | блок 10-5, скв. 10-34-10 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-10 м3/ч | S5GB05334 | - | блок 10-5, скв. 10-34-11 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 040G | 0-10 м3/ч | S5GB05335 | - | блок 10-5, скв. 10-34-12 |  |
| ЛСУ "Усть-Уксянская" |  |  |  |  |  |  |
| ТУЗ |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 150G | 0-200 м3/ч | S5GB05240 | 48 | расход ВР ТУЗ 1 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 150G | 0-200 м3/ч | S5К803255 | 48 | расход ВР ТУЗ 5 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 150G | 0-200 м3/ч | S5К803261 | 48 | расход ВР ТУЗ 4 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 150G | 0-200 м3/ч | S5К803257 | 48 | расход ВР ТУЗ 6 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 150G | 0-200 м3/ч | S5К803256 | 48 | расход ВР ТУЗ 7 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 150G | 0-200 м3/ч | S5GB05239 | 48 | расход ВР закисление |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 200G | 0-200 м3/ч | S5JA02233 | 48 | расход ВР ТУЗ 2 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 200G | 0-200 м3/ч | S5JA02232 | 48 | расход ВР ТУЗ 3 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 010G | 0-1 м3/ч | S5К803352 | 48 | расход кислоты ТУЗ 1 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 010G | 0-1 м3/ч | S5К802238 | 48 | расход кислоты ТУЗ 2 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 010G | 0-1 м3/ч | S5К101392 | 48 | расход кислоты ТУЗ 3 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 010G | 0-1 м3/ч | S5К803348 | 48 | расход кислоты ТУЗ 5 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 010G | 0-1 м3/ч | S5HA03796 | 48 | расход кислоты ТУЗ 4 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 010G | 0-1 м3/ч | S5L405940 | 48 | расход кислоты ТУЗ 6 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 010G | 0-1 м3/ч | S5К803349 | 48 | расход кислоты ТУЗ 7 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 010G | 0-1 м3/ч | S5К803361 | 48 | расход кислоты закисление |  |
| #ССЫЛКА! | Multiranger 100 | 0-4 м | PBD/V8200042 | 48 | уровень кислоты емк. 1 |  |
| #ССЫЛКА! | Multiranger 100 | 0-4 м | PBD/V7300182 | 48 | уровень кислоты емк. 2 |  |
| #ССЫЛКА! | Multiranger 100 | 0-4 м | PBD/VD100140 | 48 | уровень кислоты емк. 3,4 |  |
| #ССЫЛКА! | ДМ90-100-1-М | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | Давление закисл. |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..25 кгс/см2 | 0511522 | 12 | ресивер №1 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..25 кгс/см2 | 107586 | 12 | ресивер №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..10 кгс/см2 | 6827 | 12 | Давление ПР |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр ДМ02-160-1-М | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | Давление ВР |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-Уф | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | давление перед фильтром |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-Уф | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | давление после фильтра |  |
| #ССЫЛКА! | Взлет РСЛ | 0-1,6 м | 600660 | - | уровень ВР закисление |  |
| #ССЫЛКА! | Multiranger 100 | 0-4 м | PBD/VD100146 | - | уровень ПР, ВР. Операторская |  |
| Сорбционная установка |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 200G | 0-400 м3/ч | S5JA02234 | 48 | расход ПР колонна 2-1 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 200G | 0-400 м3/ч | S5JA02235 | 48 | расход ПР колонна 2-2 |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 200G | 0-400 м3/ч | S5K801754 | 48 | расход ПР колонна 2-3 |  |
| #ССЫЛКА! | манометр ДМ90-100-1М | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | колона 2-1 |  |
| #ССЫЛКА! | манометр ДМ90-100-1М | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | колона 2-2 |  |
| #ССЫЛКА! | манометр ДМ90-100-1М | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | колона 2-3 |  |
| #ССЫЛКА! | Диск 250М-10 | 0-400 м3/ч | 1762 | - | расход ПР колонна 2-1 |  |
| #ССЫЛКА! | Диск 250М-10 | 0-400 м3/ч | 1752 | - | расход ПР колонна 2-2 |  |
| #ССЫЛКА! | Диск 250М-10 | 0-400 м3/ч | 1756 | - | расход ПР колонна 2-3 |  |
| #ССЫЛКА! | Диск 250М-10 | 0..0.6 МПа | 1630 | - | Давление ПР |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МТП100 | 0..16 | 100268 | - | воздух п.7-1 |  |
| блок У-8 |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | Взлет УРСВ-520 | 0..200 м3/ч | 800217 | - | расход ВР |  |
| блок У-9 |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | Взлет УРСВ-520 | 0..200 м3/ч | 800218 | - | расход ВР |  |
| #ССЫЛКА! | Взлет УРСВ-510 | 0..200 м3/ч | 800221 | - | расход ВР |  |
| ЛСУ "Хохловское" |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | ADMAG AXF 010G | 0..1 м3/ч | S5L905298 | 48 | расход кислоты |  |
| #ССЫЛКА! | Взлёт МР УРСВ-510ц | 0-200 м3/ч | 1101480 | 48 | расход ВР |  |
| #ССЫЛКА! | Взлёт МР УРСВ-510ц | 0-200 м3/ч | 1101390 | 48 | расход ПР |  |
| #ССЫЛКА! | Взлёт УР | 0-4 м | 700489 | 48 | Уровень кислоты ёмк №1 |  |
| #ССЫЛКА! | Взлёт УР | 0-4 м | 700487 | 48 | Уровень кислоты ёмк №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Взлёт УР | 0-4 м | 700452 | 48 | Уровень кислоты ёмк №3 |  |
| #ССЫЛКА! | манометр М4/1 | 016 кгс/см2 | 60127 | 12 | воздух, 2 линия ГТП |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП100 | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | воздух, 4 линия ГТП |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | магистраль ПР |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..10 кгс/см2 | б/н | 12 | магистраль вР |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр ДМ02-160-1-М | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | воздух ЛСУ |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр ДМ02-160-1-М | 0..16 кгс/см2 | б/н | 12 | воздух влагоотделител |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4-У | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | насосная,вода |  |
| #ССЫЛКА! | Взлёт РСЛ | 0-1,6 м | 600648 | - | уровень ПР |  |
| #ССЫЛКА! | Взлёт РСЛ | 0-1,6 м | 600665 | - | уровень ВР |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500918 | - | скв. 1-1 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500909 | - | скв. 1-2 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500916 | - | скв. 1-3 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500863 | - | скв. 1-4 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500933 | - | скв. 1-5 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500886 | - | скв. 1-6 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500904 | - | скв. 1-7 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500854 | - | скв. 2-1 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500915 | - | скв. 2-2 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500872 | - | скв. 2-3 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500906 | - | скв. 3-1 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500924 | - | скв. 3-2 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500853 | - | скв. 3-3 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 402625 | - | скв. 3-4 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500888 | - | скв. 3-5 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500914 | - | скв. 3-6 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500922 | - | скв. 3-7 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500866 | - | скв. 3-8 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500867 | - | скв. 4-1 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500910 | - | скв. 4-2 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500871 | - | скв. 4-3 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 402940 | - | скв. 5-1 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 402923 | - | скв. 5-2 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 402929 | - | скв. 5-3 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500880 | - | скв. 5-4 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500895 | - | скв. 5-5 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 500927 | - | скв. 5-6 |  |
| #ССЫЛКА! | ЭРСВ-011, Ду40 | 0..54,34 м3/ч | 402933 | - | скв. 5-7 |  |
| Прирельсовая база |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МТП - 160 | 0..6 кгс/см2 | 1578273 | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МТП - 160 | 0..6 кгс/см2 | 59499 | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4А | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4А | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4А | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МП4А | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр ДМ2005 | 0..6 кгс/см2 | б/н | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр ДМ2005 | 0..4 кгс/см2 | б/н | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр Манометр МП-52-М2-УЗ | 0..2.5 кПа | 694567 | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр Манометр МП-52-М2-УЗ | 0..2.5 кПа | 694521 | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр Манометр МП-52-М2-УЗ | 0..2.5 кПа | 644550 | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр Манометр МП-52-М2-УЗ | 0..2.5 кПа | 694500 | 12 | Котельная №1 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр Манометр МП-52-М2-УЗ | 0..2.5 кПа | 694515 | 12 | Котельная №1 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр ЭКМ-1у | 0..10 кгс/см2 | 326212 | 12 | КоМанометр МПрессор |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр Манометр МТП - 160 | 0..400 кгс/см2 | 1757510 | 12 | Пресс |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МВТП 160 | -1..3 кгс/см2 | 2676571 | 12 | Котельная №1 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МВТП 160 | 0..6 кгс/см2 | 165355 | 12 | Котельная №1 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МВПЗ-У | -1..5 кгс/см2 | б/н | 12 | Котельная №1 |  |
| #ССЫЛКА! | Манометр МВПЗ-У | -1..5 кгс/см2 | б/н | 12 | Котельная №1 |  |
| #ССЫЛКА! | Водосчётчик Minomess | 0..10м3 | 511001236 | 72 | Адм. Здание |  |
| #ССЫЛКА! | Счутчик Газа СГМН-1 | 0.06..10 м3\ч | 1674762 | 96 | Котельная №1 | 2013 |
| #ССЫЛКА! | Счутчик Газа "Гобой-1" | 0.06..10 м3\ч | 2219 | 60 | Котельная №2 | сен.14 |
| #ССЫЛКА! | сигнализатор стг-1 |  | 2840 | 12 | Котельная №1 |  |
| #ССЫЛКА! | сигнализатор стг-1 |  | 2750 | 12 | Котельная №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Сигнализатор переносной |  | б/н | 12 |  |  |
| Служба радиационной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр-радиометр ДКС-96-01АтБ1М | - | 1416 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр-радиометр ДКС-96-05АБ1ГП | - | Д053 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр-радиометр ДКС-96-05П | - | Д083 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр-радиометр ДКГ-01 «Сталкер» | - | 241 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр микропроцессорный ДКГ-РМ 1203-04 | - | 200337 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр микропроцессорный ДКГ-РМ1203М | - | 11807 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд» | - | 4540 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Радиометр аэрозолей РАА-10 | - | 13004 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Радиометр аэрозолей РАА-10 | - | 38309 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Альфа-радиометр радона аэрозольный РАА-3-01 «Альфа АЭРО» | - | 020-2008 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Сцинтилляционный альфа-радиометр «Прогресс-АР» | - | 0551-Ар | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Сцинтилляционный альфа-радиометр «Прогресс-АР» | - | 0521-Ар | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д-03 | - | 132 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д-03 | - | 123 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр ДКГ-РМ 1603А | - | 80499 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр ДКГ-РМ 1603А | - | 81007 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр-радиометрДКС-96-01АтБ1М | - | 1417 | 12 | - |  |
| #ССЫЛКА! | Дозиметр-радиометрДКС-96-01АтБ1ВГ | - | Д353 | 12 | - |  |
| Служба главного геолога |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | Тахеометр | - | 111059 | 12 | Служба главного геолога |  |
| ####### | Нивелир | - | M11843 | 12 | Служба главного геолога |  |
| Химико-аналитическая лаоратория |  |  |  |  |  |  |
| #ССЫЛКА! | pH –метр лабораторный | 0..10 рН | б/н | 12 | ЛСУ "Усть-Уксянская" |  |
| ####### | pH –метр лабораторный | 0..10 рН | б/н | 12 | ЛСУ "Хохловское" |  |
| #ССЫЛКА! | pH –метр "И-500" | 0..10 рН | 3693 | 12 | Аналитический зал №1 |  |
| #ССЫЛКА! | pH –метр "И-500" | 0..10 рН | 3694 | 12 | Аналитический зал №1 |  |
| #ССЫЛКА! | pH –метр "Анион-4100" | 0..10 рН | 164 | 12 | ЛСУ "Усть-Уксянская" |  |
| #ССЫЛКА! | pH –метр "Эксперт-001" | 0..10 рН | 3461 | 12 | Аналитический зал №2 |  |
| #ССЫЛКА! | pH –метр "Анион-4100" | 0..10 рН | 249 | 12 |  |  |
| #ССЫЛКА! | pH –метр "Анион-4100" | 0..10 рН | 401 | 12 |  |  |
| #ССЫЛКА! | Весы технические ВЛТ-510-П | 0..200 г | 501195207 | 12 | Аналитический зал №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Кондуктометр "АГАТ-2" | 0..500 г/л | инв. № 1096 | 12 | Дисциляторная |  |
| #ССЫЛКА! | Весы аналитические ВР-2215 | 0..500 г | 407135220 | 12 | Весовая |  |
| #ССЫЛКА! | Весы аналитические ВР-2215 | 0..500 г | 501193498 | 12 | Весовая |  |
| #ССЫЛКА! | Термометр | 0..40 °С | 756 | 12 | Аналитический зал №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 | 0..95 % | 20 | 12 | Аналитический зал №1 |  |
| #ССЫЛКА! | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 | 0..95 % | 30 | 12 | Аналитический зал №2 |  |
| #ССЫЛКА! | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 | 0..95 % | 48 | 12 | Весовая |  |
| Газовая котельная |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Манометр МТК | 10 кгс/см2 | 429720 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 10 кгс/см2 | 19178 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 10 кгс/см2 | 429703 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 10 кгс/см2 | 428465 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432139 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТП | 10 кгс/см2 | 11072 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 10 кгс/см2 | 428482 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 424514 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТП | 10 кгс/см2 | 116138 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТП | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТП | 10 кгс/см2 | 647087 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТП | 10 кгс/см2 | 618728 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТП | 10 кгс/см2 | 103639 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416329 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 10 кгс/см2 | 428482 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 424514 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 4 кгс/см2 | 419634 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | ДМ 2010сгу2 | 2,5 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | ДМ 2010сгу2 | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | М-3 | 6 кгс/см2 | 60168 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | М-3 | 6 кгс/см2 | 261061 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432147 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416198 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432123 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416187 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432138 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416154 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 424512 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432145 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432122 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432130 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416287 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТП | 6 кгс/см2 | 716740 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 10 кгс/см2 | 19892 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416272 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416270 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432131 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416281 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432149 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 424518 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432133 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416185 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр БДС | 6 кгс/см2 | 2217637 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416271 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416196 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432142 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432150 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416288 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432127 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 424521 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416169 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416168 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МАХ | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432170 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416279 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 424527 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432129 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ABS | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ABS | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ABS | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ABS | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МП | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МП | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр WATTS | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ДМ02-100 | 1,6 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ДМ1001 | 1,6 кгс/см2 | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТИ | 0,6 Мпа | 62674 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МТИ | 0,6 МПа | 62705 | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МП-100 | 1 Мпа | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр МП3 | 0,6 МПа | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр EN837 | 0,4 Мпа | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ДМ02 | 0,6 МПа | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ДМ02 | 0,6 Мпа | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ДМ02 | 0,6 Мпа | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ДМ02 | 0,6 Мпа | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | Манометр ДМ02 | 0,6 Мпа | н/д | 12 | котельная ЦПП |  |
| ####### | EK260 1ExIb LLBT4 |  | 50305248 | 60 | котельная ЦПП | счётчик газа |
| ####### | Манометр ИП02 | 6 кгс/см2 | 261393 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр ИП02 | 6 кгс/см2 | 10650 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр ИП02 | 6 кгс/см2 | 10303 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 432128 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр МТК | 6 кгс/см2 | 416186 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр ИП02 | 6 кгс/см2 | 60163 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр МТП | 6 кгс/см2 | 698868 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр МТП | 6 кгс/см2 | 636259 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр ИП02 | 6 кгс/см2 | 16122 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр ИП02 | 6 кгс/см2 | 10013 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр МТП | 6 кгс/см2 | 975892 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр ИП02 | 6 кгс/см2 | 10081 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр МТП | 6 кгс/см2 | 596397 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр ДМ2005СгУЗ | 6 кгс/см2 | н/д | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр ИП02 | 6 кгс/см2 | 261314 | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | Манометр WATTS | 10 кгс/см2 | н/д | 12 | Котельная гостиница |  |
| ####### | ВК-G 25 |  | 14080-01 | 60 | Котельная гостиница | счётчик газа |
| Энергослужба |  |  |  |  |  |  |
| ЛСУ "Усть-Уксянка" |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 1.5 кА | 29476 | 6 | КТП 16 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 1.5 кА | 29460 | 6 | КТП 16 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 1.5 кА | 29535 | 6 | КТП 16 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 1.5 кА | 29513 | 6 | КТП 16 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 1.5 кА | 29508 | 6 | КТП 16 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 1.5 кА | 29456 | 6 | КТП 16 |  |
| ####### | Вольтметр Ц 42702 | 500 V | 07904 | 6 | КТП 16 |  |
| ####### | Вольтметр Ц 42702 | 500 V | 8636 | 6 | КТП 16 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 600 А | 0537 | 6 | КТП 17 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 600 А | 0526 | 6 | КТП 17 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 600 А | 0634 | 6 | КТП 17 |  |
| ####### | Вольтметр Ц 42702 | 500 V | 0858 | 6 | КТП 17 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 1.5 кА | 12153 | 6 | ЯКНО 10 кВ ЛСУ "У-У" |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 1.5 кА | б/н | 6 | ЯКНО 10 кВ ЛСУ "У-У" |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 1.0 кА | б/н | 6 | ЯКНО 10 кВ ЛСУ "У-У" |  |
| ####### | Вольтметр Ц 42702 | 500 V | 5568 | 6 | ЯКНО 10 кВ ЛСУ "У-У" |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 600 А | 0508 | 6 | КТП 18 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 600 А | 0481 | 6 | КТП 18 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 600 А | 0546 | 6 | КТП 18 |  |
| ####### | Вольтметр Ц 42702 | 500 V | 0583 | 6 | КТП 18 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 600 А | 0533 | 6 | КТП 19 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 600 А | 0554 | 6 | КТП 19 |  |
| ####### | Амперметр Э 42702 | 600 А | 0468 | 6 | КТП 19 |  |
| ####### | Вольтметр Ц 42702 | 500 V | 0615 | 6 | КТП 19 |  |
| ЛСУ "Запад" |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Амперметр | 150 А | 076897 | 6 | ЯКНО 10 кВ ЛСУ "Запад" |  |
| ####### | Вольтметр | 12.5 кV | 073438 | 6 | ЯКНО 10 кВ ЛСУ "Запад" |  |
| ####### | Амперметр | 150 А | 071144 | 6 | ЯКНО 10 кВ ЛСУ "Запад" |  |
| ####### | Вольтметр | 12.5 кV | 071911 | 6 | ЯКНО 10 кВ ЛСУ "Запад" |  |
| ####### | Амперметр | 100 А | 064352 | 6 | ЯКНО 10 кВ ЛСУ "Запад" |  |
| ####### | Амперметр | 200 А | ------ | 6 | КТП 13 Ввод 1 |  |
| ####### | Амперметр | 200 А | ----- | 6 | КТП 13 Ввод 1 |  |
| ####### | Амперметр | 200 А | ------ | 6 | КТП 13 Ввод 1 |  |
| ####### | Вольтметр | 500 V | 89005388 | 6 | КТП 13 Ввод 1 |  |
| ####### | Амперметр | 200 А | ------ | 6 | КТП 13 Ввод 2 |  |
| ####### | Амперметр | 200 А | ------ | 6 | КТП 13 Ввод 2 |  |
| ####### | Амперметр | 200 А | ------ | 6 | КТП 13 Ввод 2 |  |
| ####### | Вольтметр | 500 V | 0297 | 6 | КТП 13 Ввод 2 |  |
| ####### | Амперметр | 100 A | 9108985 | 6 | КТП 13 Операторская |  |
| ####### | Амперметр | 100 А | 9108013 | 6 | КТП 13 Щитовая ШУД №1 |  |
| ####### | Амперметр | 300 А | 0406 | 6 | КТП 13 Щитовая ШУД №5 |  |
| ####### | Амперметр | 300 А | 0401 | 6 | КТП 13 Щитовая №2 ШУД №2 |  |
| ####### | Амперметр | 100 А | 0898 | 6 | КТП 13 Щитовая №1 ШУД №1 |  |
| ####### | Амперметр | 300 А | 1006 | 6 | КТП 13 Щитовая №1 ШУД №2 |  |
| ####### | Амперметр | 600 А | 9102349 | 6 | КТП 13 Щитовая №1 ШУД №3,6 |  |
| ####### | Амперметр | 300 А | 0401 | 6 | КТП 13 Щитовая №1 ШУД №4 |  |
| ####### | Амперметр | 400 А | ------ | 6 | КТП 13 Блок 10-1Б |  |
| ####### | Амперметр | 200 А | ----- | 6 | Компрессор №1 |  |
| ####### | Амперметр | 200 А | ------ | 6 | Компрессор №2 |  |
| ####### | Амперметр | 400 А | 9006436 | 6 | Здание ЛСУ щитовая |  |
| ####### | Амперметр | 400 А | 0906 | 6 | Здание ЛСУ щитовая |  |
| ####### | Амперметр | 100 А | 900300 | 6 | Сборка ПР-1 |  |
| ####### | Амперметр | 300 А | 0704 | 6 | Сборка ПР-1 |  |
| ####### | Вольтметр | 500 V | 15938 | 6 | ТП-11 |  |
| ####### | Вольтметр | 500 V | 15977 | 6 | ТП-12 |  |
| ####### | Амперметр | 600 А | 0385 | 6 | ТП-14 |  |
| ####### | Амперметр | 600 А | 1267 | 6 | ТП-14 |  |
| ####### | Амперметр | 600 А | 2235 | 6 | ТП-14 |  |
| ####### | Вольтметр | 500 V | ----- | 6 | ТП-14 |  |
| ####### | Амперметр | 600 А | 2095 | 6 | ТП-15 |  |
| ####### | Амперметр | 600 А | 2086 | 6 | ТП-15 |  |
| ####### | Амперметр | 600 А | 1963 | 6 | ТП-15 |  |
| ####### | Вольтметр | 500 V | 07726 | 6 | ТП-15 |  |
| ПС "Рудная" |  |  |  |  |  |  |
| КРУН |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 9004216 | 6 | Яч.2 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 9007411 | 6 | Яч.3 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 8504516 | 6 | Яч.4 |  |
| ####### | Амперметр Э8030-М1 | 600 А | 9102033 | 6 | Яч.5 |  |
| ####### | Вольтметр Э8030-М1 | 12 кV | 884303 | 6 | Яч.6 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 8912064 | 6 | Яч.7 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 9012524 | 6 | Яч.8 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 9007199 | 6 | Яч.9 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 400 А | 8844207 | 6 | Яч.10 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 8904257 | 6 | Яч.12 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 8911759 | 6 | Яч.13 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 8901304 | 6 | Яч.14 |  |
| ####### | Вольтметр Э8030-М1 | 12 кV | 884302 | 6 | Яч.15 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 400 А | 9001495 | 6 | Яч.16 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 9003145 | 6 | Яч.17 |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 9003390 | 6 | Яч.18 |  |
| ОПУ |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Амперметр М42300 | 10 А | ------ | 6 | УПНС-1 |  |
| ####### | Вольтметр М4272 | 250 V | ------ | 6 | УПНС-1 |  |
| ####### | Амперметр М42300 | 10 А | ------ | 6 | УПНС-2 |  |
| ####### | Вольтметр М4272 | 250 V | ------ | 6 | УПНС-2 |  |
| ####### | Амперметр Э8030-М1 | 100 mA | 8043 | 6 | Шкаф тр-ра напряжения |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 125 кV | 5306 | 6 |  |  |
| ####### | Вольтметр M 381 | 250 V | 0124 | 6 | Шкаф центральной сигнализации |  |
| ####### | Вольтметр M 381 | 250 V | 0126 | 6 |  |  |
| ####### | Вольтметр Э8030-М1 | 12 kV | 884301 | 6 | Шкаф АРН |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 8912554 | 6 | Шкаф распределения СН "Т 42" |  |
| ####### | Вольтметр Э8030-М1 | 500 V | 884306 | 6 |  |  |
| ####### | Амперметр Э8030 | 100 А | 9004469 | 6 | Шкаф распределения СН "Т 41" |  |
| ####### | Вольтметр Э8030-М1 | 500 V | 884304 | 6 |  |  |
| ####### | Вольтметр М 381 | 250 V | 0123 | 6 |  |  |
| ЦПП |  |  |  |  |  |  |
| ТП1 |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 8 кА | 7905 | 6 | В1 |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 3783 | 6 | В1 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35637 | 6 | Яч.1 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 10075 | 6 | Яч.2 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 25522 | 6 | Яч.3 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 24256 | 6 | Яч.4 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 25561 | 6 | Яч.5 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,0 кА | 13691 | 6 | Яч.6 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,0 кА | 10152 | 6 | Яч.7 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 12829 | 6 | Яч.8 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 3 кА | 20793 | 6 | Яч.9 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 3 кА | 20805 | 6 | Яч.10 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 8 кА | 7894 | 6 | В-2 |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 4530 | 6 | В-2 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 24234 | 6 | Яч. 11 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 24118 | 6 | Яч. 12 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 24198 | 6 | Яч. 13 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,0 кА | 13620 | 6 | Яч. 14 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 15436 | 6 | Яч. 15 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 0365 | 6 | Яч. 16 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35478 | 6 | Яч. 17 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 3 кА | 20670 | 6 | Яч. 18 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35490 | 6 | Яч. 19 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 29169 | 6 | Яч. 20 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 11849 | 6 | Яч. 21 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 25414 | 6 | Яч. 22 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 3 кА | 20154 | 6 | Яч. 23 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35416 | 6 | Яч. 24 |  |
| ####### | Амперметр 1072 | 60 А | б/н | 6 | конденсаторная батаррея |  |
| ####### | Амперметр 1072 | 60 А | б/н | 6 | конденсаторная батаррея |  |
| ####### | Амперметр 1072 | 60 А | б/н | 6 | конденсаторная батаррея |  |
| ####### | Амперметр 1072 | 60 А | б/н | 6 | конденсаторная батаррея |  |
| ####### | Амперметр 1072 | 60 А | б/н | 6 | конденсаторная батаррея |  |
| ####### | Амперметр 1072 | 60 А | б/н | 6 | конденсаторная батаррея |  |
| ТП2 |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 8 кА | 7838 | 6 | В1 |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 3522 | 6 | В1 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35515 | 6 | Яч.1 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 1308 | 6 | Яч.2 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 29079 | 6 | Яч.3 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35420 | 6 | Яч.4 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 29272 | 6 | Яч.5 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 10056 | 6 | Яч.6 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 35858 | 6 | Яч.7 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 33324 | 6 | Яч.8 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 3 кА | 28202 | 6 | Яч.9 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 3 кА | 16895 | 6 | Яч.10 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 8 кА | 7900 | 6 | В-2 |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 4514 | 6 | В-2 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35508 | 6 | Яч. 11 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35413 | 6 | Яч. 12 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 30882 | 6 | Яч. 13 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35609 | 6 | Яч. 14 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35478 | 6 | Яч. 15 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35627 | 6 | Яч. 16 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 3 кА | 16936 | 6 | Яч. 17 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 3 кА | 20951 | 6 | Яч. 18 |  |
| РММ |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Вольтметр Э8030 | 250 V | 9008800 | 6 | СТЕНД |  |
| ####### | Вольтметр Э8030 | 250 V | 9008713 | 6 |  |  |
| ####### | Вольтметр Э8030 | 250 V | 9008623 | 6 |  |  |
| ####### | Амперметр Э8030-M1 | 20 A | 0893 | 6 |  |  |
| ####### | Амперметр Э8030-M1 | 20 A | 1001 | 6 |  |  |
| ####### | Амперметр Э8030-M1 | 20 A | 0893 | 6 |  |  |
| ####### | Вольтметр М 42300 | 100 V | ----- | 6 | СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ |  |
| ####### | Амперметр М 42100 | 500 A | ----- | 6 |  |  |
| ТП3 |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 8 кА | 7828 | 6 | В-2 |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 04418 | 6 | В-2 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35643 | 6 | Яч.1 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 29055 | 6 | Яч.2 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 11946 | 6 | Яч.3 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 15941 | 6 | Яч.4 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1 кА | 13892 | 6 | Яч.5 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1 кА | 6393 | 6 | Яч.6 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 33309 | 6 | Яч.7 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1 кА | 2494 | 6 | Яч.8 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35608 | 6 | Яч.9 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35617 | 6 | Яч.10 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 8 кА | 7834 | 6 | В-1 |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 3810 | 6 | В-1 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35630 | 6 | Яч. 11 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 30950 | 6 | Яч. 12 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 29051 | 6 | Яч. 13 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 29163 | 6 | Яч. 14 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 11925 | 6 | Яч. 15 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 16022 | 6 | Яч. 16 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 3 кА | 19842 | 6 | Яч. 17 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 3 кА | 29500 | 6 | Яч. 18 |  |
| Компрессорная |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Вольтметр Э377 | 500 V | 84392481 | 6 | конденсатор |  |
| ####### | Вольтметр 1072 | 480 V | 04355777 | 6 | Щит |  |
| ####### | Амперметр Э377 | 400 A | 324986 | 6 | Щит |  |
| ####### | Амперметр Э365-2 | 3 кA | 92755144 | 6 | Щит |  |
| ####### | Вольтметр Э377 | 500 V | 607474 | 6 | конденсатор |  |
| ТП4, ТП-5, ТП-6-1, ТП-6-2, ТП-7 |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 03796 | 6 | ТП-4 |  |
| ####### | Вольтметр Ц 42300 | 500 V | ------- | 6 | ТП5 |  |
| ####### | Амперметр Э42700 | 600 А | ------- | 6 | ТП5 |  |
| ####### | Амперметр Э42700 | 600 А | ------- | 6 | ТП5 |  |
| ####### | Амперметр Э42700 | 600 А | ------- | 6 | ТП5 |  |
| ####### | Амперметр Э365-1 | 1 кА | 0692 | 6 | ТП-6-1 |  |
| ####### | Амперметр Э365-1 | 1 кА | 91343572 | 6 | ТП-6-1 |  |
| ####### | Амперметр Э365-1 | 1 кА | 90390872 | 6 | ТП-6-1 |  |
| ####### | Вольтметр Э365-1 | 500 V | 92100607 | 6 | ТП-6-1 |  |
| ####### | Вольтметр Э365-1 | 500 V | 92214145 | 6 | ТП-6-1 |  |
| ####### | Вольтметр Э365-1 | 500 V | 91751578 | 6 | ТП-6-1 |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 12350 | 6 | ТП-6-2 |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 600 V | 1618 | 6 | ТП-7 |  |
| ТП-8 |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 6 кА | 23513 | 6 | В-1 |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 3553 | 6 | В-1 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35467 | 6 | Яч.1 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 29220 | 6 | Яч.2 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 33319 | 6 | Яч.3 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 11982 | 6 | Яч.4 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 15391 | 6 | Яч.5 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 15979 | 6 | Яч.6 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 15994 | 6 | Яч.7 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1 кА | 2441 | 6 | Яч.8 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 35842 | 6 | Яч.9 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 11978 | 6 | Яч.10 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 6 кА | 10268 | 6 | В-2 |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 04398 | 6 | В-2 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 35894 | 6 | Яч. 11 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 33341 | 6 | Яч. 12 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 15836 | 6 | Яч. 13 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 12643 | 6 | Яч. 14 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 600 А | 12550 | 6 | Яч. 15 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1 кА | 3923 | 6 | Яч. 16 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 1,5 кА | 35852 | 6 | Яч. 17 |  |
| ####### | Амперметр ЭА 0702 | 2 кА | 35404 | 6 | Яч. 18 |  |
| ТП-10, Бытовой корпус |  |  |  |  |  |  |
| ####### | Вольтметр ЭВ 0702 | 500 V | 15946 | 6 | ТП-10 |  |
| ####### | Амперметр Э 8030 М1 | 3 А | ------- | 6 | Бытовой корпус Блок бесперебойного питания |  |
| ####### | Вольтметр Э 8030 М1 | 250 V | ------- | 6 |  |  |
| ####### | Амперметр М42301 | 20 А | ------- | 6 |  |  |
| ####### | Вольтметр М42301 | 50 V | ------- | 6 |  |  |
| Электросчётчики |  |  |  |  |  |  |
| ####### | СЭТ-4ТМ.03М |  | 0805100070 | 144 | ЛСУ-Западное ЯКНО-10 пан.1 GSM |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100197 | 144 | КТП-13, яч.В1 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100190 | 144 | КТП-13, яч.2 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100039 | 144 | КТП-13, яч.3 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100350 | 144 | КТП-13, яч.5 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100322 | 144 | КТП-13, яч.6 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100042 | 144 | КТП-13, яч.7 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100137 | 144 | КТП-13, яч.8 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100126 | 144 | КТП-13, яч.9 |  |
| ####### | СЭТ-4ТМ.03М |  | 0804102482 | 144 | ПС-Уксянка яч.17 GSM |  |
| ####### | СЭТ-4ТМ.03М |  | 0805126662 | 144 | ПС Уксянка яч. 9 GSM |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100168 | 144 | КТП-6/2, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1012090336 | 144 | КТП-8, яч.В1 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1012090301 | 144 | КТП-8, яч.3 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1012090287 | 144 | КТП-8, яч.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100159 | 144 | КТП-8, яч.5 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1012090329 | 144 | КТП-8, яч.7 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100038 | 144 | КТП-8, яч.11 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100151 | 144 | КТП-8, яч.13 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100076 | 144 | КТП-8, яч.В2 |  |
| ####### | СЭТ-4ТМ.03М |  | 0804102524 | 144 | ПС-Урал яч.13 GSM |  |
| ####### | СЭТ-4ТМ.03М |  | 0805100069 | 144 | КТП-Хохловское,ЯКНО-10 GSM |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100174 | 144 | КТП-Хохловское-яч-В1_GSM |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100047 | 144 | КТП-Хохловское-яч-В2_GSM |  |
| ####### | СЭТ-4ТМ.03М |  | 0804100644 | 144 | КТП-74-Прирельсовая Ввод 0,4 GSM |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100286 | 144 | Котельная, Ввод-1 0,4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100111 | 144 | Котельная, Ввод-2 0,4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100184 | 144 | КТП-2, яч.В1 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100202 | 144 | КТП-2, яч.В2 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100281 | 144 | КТП-3, яч.В1 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100191 | 144 | КТП-3, яч.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100274 | 144 | КТП-3, яч.6 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100357 | 144 | КТП-3, яч.8 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100204 | 144 | КТП-3, яч.9 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100035 | 144 | КТП-3, яч.10 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100097 | 144 | КТП-3, яч.11 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100173 | 144 | КТП-3, яч.13 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100253 | 144 | КТП-3, яч.15 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1012090252 | 144 | КТП-3, яч.16 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100279 | 144 | КТП-3, яч.18 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100049 | 144 | КТП-3, яч.В2 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100321 | 144 | КТП-3, яч.12 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100175 | 144 | КТП-4, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100335 | 144 | КТП-4, АВ1 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100356 | 144 | КТП-4, АВ2 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100182 | 144 | КТП-4, АВ3 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100103 | 144 | КТП-4, АВ4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100225 | 144 | КТП-4, АВ5 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100166 | 144 | КТП-4, АВ6 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100180 | 144 | КТП-4, АВ7 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100258 | 144 | КТП-4, АВ8 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100251 | 144 | КТП-5, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100027 | 144 | КТП-6/1, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100188 | 144 | КТП-7, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100132 | 144 | КТП-13, яч.11 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100232 | 144 | КТП-13, яч.13 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1012090308 | 144 | КТП-13, яч.14 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100128 | 144 | КТП-13, яч.15 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100205 | 144 | КТП-13, яч.16 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100265 | 144 | КТП-13, яч.17 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100116 | 144 | КТП-13, яч.18 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100135 | 144 | КТП-13, яч.В2 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 0612103071 | 144 | КТП-9, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100089 | 144 | КТП-10, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100024 | 144 | КТП-11, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100082 | 144 | КТП-12, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100001 | 144 | ПС-Рудная, яч.2 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100217 | 144 | ПС-Рудная, яч.3 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100210 | 144 | ПС-Рудная, яч.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100189 | 144 | ПС-Рудная, яч.5, Ввод1 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100004 | 144 | ПС-Рудная, яч.7 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100203 | 144 | ПС-Рудная, яч.8 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100252 | 144 | ПС-Рудная, яч.9 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100012 | 144 | ПС-Рудная, яч.12 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100007 | 144 | ПС-Рудная, яч.13 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100224 | 144 | ПС-Рудная, яч.14 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100280 | 144 | ПС-Рудная, яч.16, Ввод2 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100259 | 144 | ПС-Рудная, яч.17 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100010 | 144 | ПС-Рудная, яч.18 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100070 | 144 | ПС-Рудная, ОПУ, пан.2СН/2 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100149 | 144 | ПС-Рудная, ОПУ, пан.2СН/1 |  |
| ####### | СЭТ-4ТМ.03М |  | 0805100004 | 144 | ПС-Рудная ОРУ-110 GSM |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1012090203 | 144 | КТП-14, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100218 | 144 | КТП-15, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100056 | 144 | КТП-16, Ввод1-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100363 | 144 | КТП-16, Ввод2-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100091 | 144 | КТП-17, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100143 | 144 | КТП-18, Ввод-0.4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100342 | 144 | КТП-609-У, АВ1 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1012090294 | 144 | КТП-609-У, АВ2 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100084 | 144 | КТП-609-У, АВ3 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100119 | 144 | КТП-609-У, АВ4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100083 | 144 | КТП-609-У, АВ5 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100144 | 144 | КТП-609-У, АВ6 |  |
| ####### | СЭТ-4ТМ.03М |  | 0804100797 | 144 | КТП-609-У Ввод-0,4 GSM |  |
| ####### | СЭТ-4ТМ.03М |  | 0804100859 | 144 | КТП-610-У Ввод-0,4 GSM |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100154 | 144 | КТП-610-У, АВ1 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100230 | 144 | КТП-610-У, АВ5 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100181 | 144 | КТП-610-У, АВ2 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100088 | 144 | КТП-610-У, АВ3 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100102 | 144 | КТП-610-У, АВ4 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100032 | 144 | ЛСУ У-Уксянка, яч.3 |  |
| ####### | ПСЧ-4ТМ.05Д |  | 1003100066 | 144 | ЛСУ У-Уксянка, яч.1 |  |
| АЗС |  |  |  |  |  |  |
| ####### | уар РГС-10 |  | б/н | 60 | АЗС |  |
| ####### | уар РГС-10 |  | б/н | 60 | АЗС |  |
| ####### | ТРК НАРА-27М1 |  | 01066075 | 12 | АЗС |  |
| ####### | ТРК НАРА-27М1 |  | 01116073 | 12 | АЗС |  |
| ####### | метршток МШС-3.5 | 3,5 м | 405 | 12 | АЗС |  |
|  | Составил: | Начальник участка КИПиА |  | _______________ | С.Ф. Епанчинцев |  |

ложение 4